# 科技中心中控网络系统维保采购项目

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

招标编号：   SXDZ-2022-7-16

| 招标单位： | 绍兴科技馆 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司 |
| 二○二二年七月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司受绍兴科技馆委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

- 采购组织类型：自行采购---委托中介

- 招标编号：SXDZ-2022-7-16

三、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价 （单位：元） | 投标保证金 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技中心中控网络系统维保 | ￥98800.00 | 0.00 |

四、招标人的采购需求：详见招标文件

五、投标人的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之投标人资格规定；

2.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中、小、微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），提供中小企业声明函；

3.本项目不接受联合体报名。

六、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件资格审查部分内提供由社保机构出具的该授权代表的近一个月的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件资格审查部分内需提供退休证明及单位聘用证明；2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

七、报名：

1.报名：2022年 7 月 19  日至 2022年  7 月 25  日上午9：00-11：30时整；下午14：30-16：30时整（双休日及法定节假日除外）①现场报名：潜在投标人需携带下列证件资料一份(加盖单位公章的复印件)企业营业执照、报名者身份证、法定代表授权委托书（法定代表人报名的不用提供）、中小企业声明函至绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司招标代理部（绍兴市二环北路135号金德隆北区B座六楼）报名；

②通过网上报名：潜在投标人把下列资料一份(加盖单位公章的扫描件)：企业营业执照、报名者身份证（注明联系方式）、法定代表授权委托书（法定代表人报名的不用提供）、中小企业声明函打包发送至邮箱792672938@qq.com ，并联系代理机构确认。招标文件售价：0元。

2.提示：

①招标机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件；

②投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

八、投标截止时间及地点：2022年 7 月  29 日14时 30分整。绍兴市二环北路135号金德隆北区B座4楼（鼎正）会议室。

九、开标时间及地点：本项目应于2022年 7 月 29  日14时 30分整在绍兴市二环北路135号金德隆北区B座4楼（鼎正）会议室

十、投标文件递交方式及要求：

1、根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》要求，本项目采用投标单位不见面开标方式。投标人应于2022年 7 月 28 日17时00时整之前将投标文件密封以邮寄(建议采用顺丰)的方式送达至绍兴市二环北路135号金德隆北区B座六楼；绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司，收件人：夏松松，联系电话：0575-85176866/18258029767，邮政编码:312000，请寄件人在邮件外包装注明投标项目名称，投标人名称，被授权人姓名及联系电话, 邮寄以签收时间为准，逾期送达或未按照招标文件要求密封将予以拒收（或作无效标处理）。

2、也可现场递交标书，投标人应于2022年 7  月 29 日14时 30分整之前将投标文件送达至绍兴市二环北路135号金德隆北区B座4楼（鼎正）会议室现场递交，应即交即走。

3、招标人对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

# 十一、联系方式：

# 绍兴科技馆                            冯老师   0575-88009622

绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司          夏松松   0575-85176866

十二、若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

绍兴科技馆

绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司

2022年7月 19 日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：科技中心中控网络系统维保采购项目 项目的实施规模、范围：详见招标文件 |
| 2 | 投标人的资格要求 1.符合政府采购法第二十二条之投标人资格规定； 2.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中、小、微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），提供中小企业声明函； 3.本项目不接受联合体报名。 |
| 3 | 资格审查方式：资格后审。 |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如招标人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 5 | 分包或转包： （1）采购人不同意分包； （2）本项目不得转包。 |
| 6 | 最高限价：98800元，超过上限价作无效标处理。 |
| 7 | 服务时间：合同签订之日起30日历天。 |
| 8 | 投标文件份数：正本一份、副本四份。 |
| 9 | 投标文件接收单位：绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司 投标文件送达地址：绍兴市二环北路135号金德隆北区B座4楼（鼎正）会议室 商务技术（资信）文件资料、报价文件资料必须单独封装。 |
| 10 | 投标文件提交形式、邮寄地点及截止时间： 1.形 式：顺丰邮寄； 邮寄地点：绍兴市二环北路135号金德隆北区B座四楼。 截止时间：2022年 7 月 29 日12：00时（注：投标文件须在截止时间前由快递专员送到上述指定地点，且时间以接收时间为准。） 2.也可现场递交标书，投标人应于2022年 7 月 29 日14时30分整之前将投标文件送达至绍兴市二环北路135号金德隆北区B座4楼（鼎正）会议室，现场递交，应即交即走。 |
| 11 | 开标时间：2022年 7 月 29 日14时 30分整 开标地点：绍兴市二环北路135号金德隆北区B座4楼（鼎正）会议室 |
| 12 | 联系方式：绍兴科技馆 冯老师 0575-88009622 绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司 张峰 0575-85176866 |
| 13 | 现场踏勘：本项目不组织统一现场踏勘，各投标人自行联系招标人进行现场踏勘。现场踏勘所发生的费用由投标人自行承担，踏勘过程中的安全责任投标人自负。 |
| 14 | 样品提供： 无 |
| 15 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 |
| 16 | 中标单位需支付以下费用（领取中标通知书前交纳），并在投标报价中自行考虑： （一）中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费： ①以中标金额作为服务费的计算基数，参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）×70%×84.2%执行，不足2000元按2000元计取。 ② 招标代理服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳招标代理服务费。 公司名称：绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司 开户行：绍兴银行城中支行 账 号：0915000828327300010 （二）评标委员会评审劳务费由招标人支付。 |
| 17 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位（或招标人）。

2.2 “投标人”或“投标单位”系指向招标方提交投标文件的投标人。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的提供五金物工具以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的授权委托人。

2.7　本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性，且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

2.8 “★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小微企业价格扣除。

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价按最高优惠幅度（货物和服务项目为10%、工程项目为5%）给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价按最高优惠幅度（货物和服务项目为3%、工程项目为2%）给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

4．招标方式

4.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由招标人重新组织招标或按有关规定实施。

5. 投标委托:/

6. 投标费用

6.1投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标人需支付中标服务费及本次投标所涉及的一切费用。

7. 招标文件

7.1 招标文件包括本招标文件及所有按7.2所述的招标答疑记录和7.3发出的补充通知组成。

7.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

7.3招标文件的修改

7.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

7.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由 “报价文件资料”和“商务技术（资信）文件资料”两部分文件组成：

2.1 “报价文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式详见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式详见第六部分附件）；

2.1.3投标报价明细表（格式见第六部分附件）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“报价文件资料”。投标人在“报价文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2“商务技术（资信）文件资料”应至少包含以下内容

2.2.1营业执照复印件

2.2.2法定代表授权委托书（格式详见第六部分附件）

2.2.3授权代表社保证明（格式详见第六部分附件）

2.2.4法定代表人身份证明（格式详见第六部分附件）

2.2.5廉政承诺书（格式详见第六部分附件）

2.2.6小微企业声明函及证明资料（如有，格式见第六部分附件）；

2.2.7残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）；

2.2.8商务技术评分中需要提供的材料（格式自拟）重要！

以上文件组成“商务技术（资信）文件资料”。投标人在“商务技术（资信）文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为是否符合投标资质要求。

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2投标人的报价应包括完成本项目所需的相关等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如招标人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“商务技术（资信）文件资料”和“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明商务技术（资信）文件资料”或“报价文件资料”。

5.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

“商务技术（资信）文件资料”和“报价文件资料”应分两部份分别密封封装。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明“商务技术（资信）文件资料”或“报价文件资料”字样、项目和标段名称、投标人名称，同时封口处加盖骑缝单位公章。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）商务技术（资信）文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

三、开标和评标

1．开标

1.1开标会由采购代理机构主持。

2．开标大会程序

2.1主持人宣布开标会开始。

2.2检查投标文件密封情况。

2.3启封投标文件商务技术（资信）资料。

2.4评标委员会对商务技术（资信）文件进行评审。

2.5主持人宣布商务技术评审结果及无效（废）投标情形（如有），宣读经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单。

2.6启封报价文件资料，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

2.7评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

2.8主持人向投标单位公布评审结果。

3．评标

3.1评标委员会由招标单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、技术先进可行、科学合理、价格优惠、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由招标人代表和经济、技术有关方面的专家组成，成员人数为三人及以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容行书面说明并提供相关材料。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的报价文件和商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本公司提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章、份数不足的；

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

8.3《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“公章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.4授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

8.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

8.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

8.7报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.8因未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.9出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.10《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

8.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

8.13报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.14投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.15《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

8.17.1使用伪造、变造的许可证件；

8.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.17.4提供虚假的信用状况；

8.17.5其他弄虚作假的行为。

8.18有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.18.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.18.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.18.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.18.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.18.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.19有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.19.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.19.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.20评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.21其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果在绍兴市科协官网和绍兴科技馆官网网站上进行公告，公告期1个工作日。公告期内如无异议，招标机构向中标人签发中标通知书。

2.2在招标机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格。

2.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．合同备案

3.1中标人应当自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同原件报招标代理机构和监管部门备案。

3.2未领取中标通知书，双方自行签订的合同不予备案。

五、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第三部分 招标项目范围及服务要求

一、项目概况

1、项目名称：科技中心中控网络系统维保。

2、项目预算：98800元。

3、项目范围：提供运维服务、维保服务等服务。

4、项目规模：详见运维服务清单、维保设备清单。

5、项目服务地点：绍兴科技馆。

6、项目内容及工作范围（包含但不局限于以下内容）：投标单位根据运维服务清单，结合自身的运维服务经验及服务工具配备情况，响应招标要求，提供网络运维服务、主机运维服务、安全设备运维服务、设备维保服务、运维管理系统服务、补丁管理系统服务等相关服务内容。

7、服务要求：

7.1本项目前期信息收集及运维环境部署工期不超过15日历天，部署完成后能提供采购文件要求的功能及服务。

7.2本项目服务周期为1年（2022年10月10日—2023年10月9日）。

8、费用及付款方式：

8.1本项目服务费用包括但不限于人员费用、设备费用、软件费用、交通费用等，服务期间的人员差旅、住宿费，税费、管理费、保险费等费用包含在该项目整体费用中。

8.2合同签订生效后且采购文件所要求的维护平台正常提供服务后，服务方向采购方提供合同全款的正规发票，采购方收到服务方开具的正规发票后，十个工作日内支付服务费。

二、服务要求

2.1、服务能力要求

1）规划能力要求：服务单位应结合采购单位的服务需求与实际现状进行整体规划，为实施运维服务能力管理和按SLA规定交付服务内容提供必要的资源支持，保证交付质量满足SLA要求，对运维服务结果、交付物过程以及相关管理体系进行监督、测量、分析和评审，并实施改进。

2）实施能力要求：服务单位应制定满足整体服务的实施计划，并按照计划实施；建立与采购人的沟通协调机制；按照服务能力要求实施管理活动并记录，确保服务能力管理和服务过程实施可追溯，服务结果可计量或可评估；提交满足质量要求的交付物。

2.2、服务人员要求

1）服务人员数量要求：投标人应针对本次服务项目建立相应的服务团队，确保有足够的人员为本单位提供优质的服务。

2）服务人员能力要求：投标人提供的服务人员应具有相应的服务资质，通过了有关部门或相应产品厂家的技术认证。

3）服务人员素养要求：投标人提供的服务人员应具有良好的品行，同时在与人沟通时应具有良好技巧，避免发生矛盾。

2.3、服务资源要求

1）运维工具要求：服务单位应配备运维服务过程中所需用到的运维工具。应配备有相应的监测系统或设备对现网服务对象的关键指标进行7*24小时实时监测并记录，监测系统记录信息应具有可追溯性，可统计并查询服务对象在过去相应时间段内的性能、状态等信息；应配备有相应的检测设备，可对服务对象的漏洞进行检测，可对网络状态及相应的数据通讯进行检测分析，识别相应的攻击行为及可疑行为；应配备有专用的服务车辆，以便在出现故障时服务人员能及时到达现场或运送备件设备到达现场，及时进行故障排除。

2）备件库要求：服务单位应配备有备件库，备件库地理位置应尽量靠近采购人设备安装运行地点，直线距离不得超过50公里，车程不得超过1小时；对设备维保清单中的重要设备提供第三方7*24小时备件服务。在设备备件服务周期内，当重要设备出现故障后，在1小时内无法修复的应立刻提供设备备件并上线运行，恢复系统并正常运行；备件配置及规格应高于或等于故障设备配置规格，属于同档次设备。

2.4、服务管理要求

★1）服务报告要求：服务单位应每月提供1份运维服务总结报告，报告内容包括：服务对象运行状态信息；服务对象运行状态异常处理信息；服务对象趋势分析可能的风险消除建议；服务对象事件处理的相应信息；服务对象配置信息；网络安全信息；补丁修复情况；运维服务质量考核记录；服务单位应每月提供一份电子档的系统漏洞检测报告，报告内容包括：服务对象系统漏洞检测信息；

2）事件管理要求：服务单位应具有事件管理能力，详细记录事件过程，包括事件受理、分类和初步支持、调查和诊断、解决、进展监控与跟踪、关闭等信息；

3）问题管理要求：服务单位应具有问题管理能力。对服务对象的异常状态进行记录并分析，识别原因，提供解决方案并解决问题，预防同类事件重复发生。

4）配置管理要求：服务单位应具有配置管理能力。对服务对象的配置进行记录并定期进行离线备份，对配置的变更、更新做好记录工作，做到可追溯及可回退。

5）应急管理要求：根据用户要求，开展应急响应工作。应急响应期间应提供应急处置方案，评估事件影响；处置过程中应做好事件处置过程记录，相关信息固化；实时汇报事件进度及现状。

6）资产管理要求：提供完整网络拓扑图、机柜布置图、设备接线图、信息点位配线图、机房设备清单（包括品牌、型号、技术参数、序列号、出厂和保修信息等）。对设备和线路提供标签管理。

2.5、服务细则要求

1)运维管理服务

服务单位需按照服务清单中的服务范围及服务内容，对服务对象提供不低于以下要求的运维服务

a）例行操作

配置管理:每月对关键设备配置信息进行记录；每月对设备配置进行备份，以便设备更换或故障时恢复。

实时监控:7*24小时对服务对象进行运行状态及关键指标项进行实时监控、分析并记录，及时发现异常状态，进行故障预警。

例行巡检:每月对服务对象进行现场巡检，检查其运行环境、运行状态，补充完成实时监控中未涉及或无法涉及的关键指标。

b）响应支持

现场值守:根据用户要求，在重要时间段为客户提供专业技术人员驻现场值守。

故障排除:对客户申报的故障提供技术支持，并通过远程、现场等方式进行故障排除、修复故障。

服务承诺:提供服务承诺，如工作时间、响应时间等。

c）状态评估

根据运维对象的运行状态、发展趋势，评估运维对象当前及应有性能、可靠性等，对异常状态的提供相应的优化建议。

d）优化改善

根据优化建议或用户要求，针对当前设备运行情况，对服务对象进行升级调优。

2.6、设备维保

▲a）维保要求

对维保设备清单中的设备提供为期1年的第三方维保服务，服务期间服务单位需提供7*24小时服务热线。当单位网络出现故障，服务单位提供技术支持与及时响应。

维保设备清单所有设备作为一个整体的维保项目，且不可分割，所有设备维护保修期限为一年（详见附件维保设备清单，以上年度维保服务合同结束之日起计算）。维保内容包括硬件的损坏修复，设备零配件的更换修复，以及在无法修复时提供原型号设备或不低于原型号的硬件设备，并且负责还原设备上相关软件环境的部署及配置。

设备出现故障时，投标方应在接到电话故障报告后10分钟内做出实质性响应，1小时内到达现场，为用户提供1对1的专属服务，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换、维护和故障恢复工作。乙方在规定时间（24小时内）解决设备故障，规定时间内故障不能解决而影响设备正常使用时，乙方负责提供不低于原型号的硬件设备，保障系统正常运行。

b）考核要求

故障出现后，乙方无法按上述完成维保要求的，将从当年维保费用中扣除相应的金额作为惩罚，若三次（含）以上故障期间乙方均无法兑现维保要求的，甲方有权力单方面终止合同，且由此带来的一切损失由乙方负责。

其中：

维护单位在接到电话故障报告后30分钟内无法做出实质性响应，2小时内无法到达现场的，采购人视情形可以要求赔偿不超过当年维保费用的30%；

工程师在24小时内无法到达故障现场的，采购人视情形可以要求赔偿不超过当年维保费用的40%；

48小时内无法解决设备故障且无能力提供备品备件的，采购人视情形可以要求赔偿不超过当年维保费用的70%。

2.7、运维管理系统要求

a）功能要求

一体化IT运维支撑系统。它能从单一控制台监控服务器、路由器、交换机、防火墙、打印机等设备，也能监视关键的服务与应用。可对网络、系统以及应用进行全面的监视。通过综合控制台实现对路由器、交换机、防火墙、服务器以及打印机等性能的监视。能够为用户提供功能强大的故障管理和性能管理功能，同时也提供操作简单而又可定制的操控板、CCTV视图功能，可以一目了然的向管理员展示设备的实时状态、一览报表、业务视图等网管过程中最为关注的信息。可提供大量的即开即用的图表和报表，可以为网管员提供网络、服务器、和应用程序等提供健康状态信息。

主要功能包括：网络监控、服务器监控、IPSLA监视、WAN监视、VMware/Hyper-V监视、应用和服务监控、URL监控、脚本监视、故障管理、性能管理、IT自动化工作流。

★b）其他要求

平台软件及硬件设备由服务单位提供，可管理设备、系统、应用授权总数不少于1000。

2.8、补丁管理系统要求

a）功能要求

自动化补丁管理系统，可对目标对象进行检测，扫描端点以检测是否缺少补丁。支持对缺少的补丁在部署前测试补丁以减少安全风险。支持将补丁自动部署到OS和第三方应用程序。多平台支持，支持Windows、Mac、Linux等主流操作系统及Adobe、Java、Apache、Nginx、MySql、MSSql Server等主流应用软件的补丁管理。

★b）其他要求

平台软件及硬件设备由服务单位提供，可管理终端授权总数不少于100。

运维服务清单

| 服务分类 | 服务响应 | 服务内容 | 服务对象 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络运维服务 | 例行操作 | 1、为服务对象提供7*24小时的实时状态监测服务状态。 2、为服务对象提供每月1次现场巡检服务。 | 维保设备 | 绍兴科技馆 |
|  | 响应支持 | 1、为服务对象提供7*24小时的排障服务。 2、为服务对象提供应急值守服务。 |  |  |
| 主机运维服务 | 例行操作 | 1、为服务对象提供7*24小时的实时状态监测服务状态。 2、为服务对象提供每月1次现场巡检服务。 | 维保设备 | 绍兴科技馆 |
|  | 响应支持 | 1、为服务对象提供7*24小时的排障服务。 2、为服务对象提供应急值守服务。 |  |  |
| 安全设备运维服务 | 例行操作 | 1、为服务对象提供7*24小时的实时状态监测服务状态。 2、为服务对象提供每月1次现场巡检服务。 | 维保设备 | 绍兴科技馆 |
|  | 响应支持 | 1、为服务对象提供7*24小时的排障服务。 2、为服务对象提供应急值守服务。 |  |  |
| 设备维保 | 例行操作 | 第三方设备维保服务 | 详见维保设备清单 | 绍兴科技馆 |
| OPM运维管理系统 | 例行操作 | 对服务对象实时进行状态监测 | 维保设备 | 绍兴科技馆 |
| 补丁管理系统 | 例行操作 | 对系统补丁进行统一管理 | 维保设备 | 绍兴科技馆 |

维保设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格（或具体服务） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SFP-GE-LX-SM1310-A | H3C | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 22 | 颗 |
| 2 | SFP-GE-SX-MM850-A | H3C | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 10 | 颗 |
| 3 | LSQM1AC1400 | H3C | H3C 交流电源模块,1400W | 2 | 套 |
| 4 | LS-7506E-V | H3C | H3C S7506E-V 以太网交换机主机 | 1 | 只 |
| 5 | LSQM1GP24SC0 | H3C | H3C S7500E 24端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC) | 1 | 套 |
| 6 | LSQM1MPUB0 | H3C | H3C S7500 Salience VI-Lite交换路由引擎 | 1 | 套 |
| 7 | LSQM1GV48SC0 | H3C | H3C S7500E 48端口千兆以太网电接口模块(PoE,RJ45) | 1 | 套 |
| 8 | LS-5120-24P-EI-H3 | H3C | H3C S5120-24P-EI-以太网交换机主机(24GE+4SFP Combo) | 32 | 只 |
| 9 | SFP-STACK-Kit | H3C | SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 14 | 套 |
| 10 | LS-5120-9P-HPWR-SI-H3 | H3C | H3C S5120-9P-HPWR-SI,L2以太网交换机主机,8个10/100/1000BASE-T,1个SFP,支持AC110/220V,POE | 5 | 只 |
| 11 | LIS-IMC7-WSMB-100 | H3C | H3C iMC-WSM无线业务管理组件-100 License | 1 | 套 |
| 12 | SWP-IMC7-WSM | H3C | H3C iMC-WSM无线业务管理组件 | 1 | 套 |
| 13 | EWP-WA2620X | H3C | H3C WA2620X-802.11n无线局域网室外型2.4/5GHz双频接入点 | 3 | 只 |
| 14 | EWP-WA4620i-CAN | H3C | H3C WA4620i-ACN-内置智能天线双频3条流802.11ac/n AP | 26 | 只 |
| 15 | LSUM3WCMD0 | H3C | 核心高性能无线控制业务板模块 | 1 | 只 |
| 16 | SWP-IMC-MIMPW-CN | H3C | H3C iMC-中小型网络管理版(Mini iMC)(含40节点) For Windows-纯软件(CD)中文版 | 1 | 套 |
| 17 | LSQM1FWBSC0 | H3C | H3C S7500E 防火墙业务板模块 | 1 | 块 |
| 18 | RT-MSR3620 | H3C | H3C MSR 36-20路由器主机 | 1 | 只 |
| 19 | EWPAM2NPOE | H3C | H3C 单端口POE注入单元(含25W电源,千兆,可并排安装) | 26 | 只 |
| 20 | EWPAM1POE5 | H3C | H3C 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 3 | 只 |
| 21 | LSQM1IPSSC0 | H3C | H3C S7500E千兆入侵防御系统模块 | 1 | 块 |
| 22 | THINKSERVER RD640 | 联想服务器 | E5-2620 、内存 ECC 8GB,2块300GB SAS/SATA内部硬盘位数 8个2.5英寸硬盘槽位 | 1 | 台 |
| 23 | NF5270M4 | 浪潮英信服务器 | E5-2609 V4*2,内存 32GB,2块1TB SAS/SATA 标配8个2.5英寸硬盘槽位 | 1 | 台 |
| 24 | System x3550 M4 | IBM服务器 | E5-2609v2,DDR3 2*8GB 1333MHz,2块300GB SAS/SATA 标配8个2.5英寸硬盘槽位 | 4 | 台 |
| 25 | DELL R730 | DELL服务器 | e5-2603 v4 16g 2tx2 | 1 | 台 |

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法

1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（70分）

| 项目 | 评 分 细 则 |
| --- | --- |
| 服务要求 （30分） | 投标人对本次服务要求的响应程度和偏差情况，是否能够满足标书要求，是否体现一定先进性、成熟性、可扩展性等。 技术指标中打“★”的为实质性指标，凡有负偏离的作无效标处理，打“▲”为重要指标，凡有负偏离的每项扣3分，其他项出现负偏离的，每项扣1分,扣完为止。 若发现有虚假应答的技术偏离表，则作无效标处理。 |
| 服务方案（5分） | 运维方案：根据投标方对采购人系统硬件资源、业务和数据状况及其他资源、环境的熟悉程度，对项目需求的理解和解决方案是否有独到的优势，方案设计是否符合招标方实际情况、是否合理、流程是否规范，进行打分。优秀得5-4分；良好得3.9-3分；一般得2.9-2分，差得1.9-1分，未提供得0分。 |
| 施工部署 （5分） | 施工部署 根据安装调试计划、与采购单位的配合分工，项目组织措施、项目施工方案、项目验收方案措施进行打分。优秀得5-4分；良好得3.9-3分；一般得2.9-2分，差得1.9-1分，未提供得0分。 |
| 项目案例（5分） | 提供2019年1月份以后政府采购运维服务类案例的每个得1分，最高不超过5分，投标时提供合同复印件。 |
| 技术保障 （14分） | 提供CISP信息安全认证工程师证书得3分，最高不超过6分。 |
|  | 提供IT服务工程师证书得2分，最高不超过4分。 |
|  | 提供安全厂商认证工程师证书得2分。 |
|  | 提供网络厂商认证工程师证书得2分。 |
|  | 投标时提供证书所属人员于投标公司在职的社保缴费证明。不能提供社保缴费证明（社保部门盖章）的都视为无效。 |
| 售后服务 （5分） | 根据投标方提供的售后服务体系的合理性、科学性等情况，以及投标方的服务承诺（须包含巡检的时间、巡检项目及其他服务内容等情况）酌情打分，优秀得3-2.4分；良好得2.3-1.7分；一般得1.6-1分，差得0.9-0.3分，未提供得0分。 |
|  | 投标公司需具有用于应急响应的公司专用车辆。提供车辆行驶证的得1分，没有不得分。 |
|  | 投标公司需在采购人所在地10公里内具有备件库。具有备件库且提供房产证明或租房合同的得1分，没有不得分。 |
| 培训计划（5分） | 为招标方提供培训服务，并提供详细培训计划的，根据培训内容、可行性及合理性、实用性、师资能力，酌情打分。优秀得5-4分；良好得3.9-3分；一般得2.9-2分，差得1.9-1分，未提供得0分。 |
| 标书制作 （1分） | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求等。优秀得1分；良好得0.5分；差得0分。 |

注：1、本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，招标人有权在标后对中标候选人进行原件核验，投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、所有的证书及检测报告必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2.2价格分（30分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

第六部分投标文件应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件资料、商务技术（资信）文件资料分别装订成册。

报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）开标一览表……………………………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：

根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

2.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

6.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　日期：

2、开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ···· |  |  |  |
| 投标总报价（小写）： |
| 投标总报价（大写）： |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受同一项内容有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中同一项内容有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

5.本表中每项内容均不得超过备注中规定的上限价，任一项超过上限价的，其投标作无效投标处理。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

3.投标报价明细表（格式）

投标人名称：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 费用构成 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、已列项目报价由投标人根据自身成本核算填写，未列项目各投标人可以增补扩充。最后报价为完成全部管理服务工作的总价，表中未列出的而根据本招标文件要求的管理服务内容报价如投标人未做增补即认为已包含在总价中，不另增加费用。

2、以上报价应与“开标一览表”中的“总价”相一致。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

# 商务技术（资信）文件部分

# 目录

（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）

（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

# （5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…………………（页码）

（6）廉政承诺书… …………………………………………………………………（页码）

（7）小微企业声明函及证明资料（如有）………………………………………（页码）

（8）残疾人福利性单位声明函（如有）…………………………………………（页码）

（9）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：           ）。以本公司的名义参加           组织的           投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、授权代表社保证明（复印件）

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                              （盖章）

年  月  日

5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）

6、廉政承诺书

绍兴科技馆：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人 (盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

7中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     的       采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

4、请按《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》和《中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会国家统计局关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（详见文末）中的企业划型标准进行填报。如果今后国家颁布新的企业划型标准，则按新标准执行。

8、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         的                  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明单位（盖章）：

日期：   年     月     日

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定填报。

9、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人 (盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日